Power Supply 5 VDC Module
Part No: VPE-6010
Field Connections
+5 VDC
Output
+V1
Input
+V2
Input
12
3
6
9
nc
nc
11
2
5
8
nc
COM
10
1
4
7
nc

---
Raspberry Pi 4, RS-485, & HART Carrier Module
Part No: VPE-6020 & VPE-6020-H
+5 VDC
Input
RS485
Data A
nc
HART
RS485
Data B
nc
nc

---
Relay Output 2 A SPDT Module
4 Channel
Part No: VPE-6030
K4
K1
K2
K3

---
Analog Input SDAFE mA & VDC Module
4 Channel
Part No: VPE-6040
+V
+V
+V
+V
A2
A3
A4
A1

---
Analog Output 0-20 mA Module
4 Channel
Part No: VPE-6050
+V
+V
+V
+V
A2
A3
A4
A1

---
Digital Input Discrete, Frequency, &
Pulse Module 4 Channel
Part No: VPE-6060
+V
+V
+V
+V
D2
D3
D4
D1

---
Analog Output 0-10 VDC Module
4 Channel
Part No: VPE-6070
+V
+V
+V
+V
A2
A3
A4
A1

---
Thermistor NTC 10K Ω Module
8 Channel
Part No: VPE-6080
TH2
TH4
TH6
TH8
TH1
TH3
TH5
TH7

---
Thermocouple Module
6 Channel
Part No: VPE-6090
TC 3
TC 6
TC 2
TC 5
TC 1
TC 4